## 1ra. semana
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAH.
| MATAMOROS No. 310 NTE. | [6 empty] | TELEFONO 77-2-51-07 FAX 77-2-78-10
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.
REPORTE SEMANAL DE ANALISIS FISICO QUIMICOS DE AGUA POTABLE
ESTACION | UNIDADES | MAE | INF | REV | 5MY | FUN | CED | MLI | STE | LAZ | VHE | PEA | MOR | SMA | CEN | PPI
FECHA | ~ | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-01-07
HORA | ~ | 8:19 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:27 | 9:39 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:32 | 10:40 | 10:49
Cl2 Libre | mg/lt | 1.31 | 0.88 | 1 | 0.76 | 0.6 | 0.74 | 0.64 | 0.46 | 0.53 | 0.67 | 0.47 | 0.33 | 0.48 | 0.75 | 0.42
TUR | U.T.N. | 4.31 | 2.34 | 2.88 | 2.71 | 2.64 | 2.6 | 1.97 | 2.07 | 2.35 | 3.38 | 2.51 | 3.31 | 2.34 | 3.68 | 4.69
pH | Unidades de pH | 7.9 | 7.82 | 7.85 | 7.81 | 7.73 | 7.7 | 7.77 | 7.75 | 7.79 | 7.75 | 7.7 | 7.69 | 7.65 | 7.77 | 7.8
TEMP | ºC | 13.5 | 13.2 | 12.4 | 12.6 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 14 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 17.2 | 14.5 | 13.7 | 14 | 11.7
STD | mg/lt | 534 | 538 | 539 | 542 | 532 | 535 | 530 | 539 | 541 | 535 | 530 | 547 | 543 | 532 | 538 | 537
CONDUC. | mohmios/cm | 1059 | 1057 | 1080 | 1078 | 1055 | 1050 | 1081 | 1076 | 1070 | 1079 | 1075 | 1094 | 1090 | 1066 | 1080 | 1072.6667
AT | mg/lt | 173 | 185 | 190 | 171 | 134 | 143 | 154 | 174 | 151 | 153 | 155 | 154 | 150 | 161 | 191
DT | mg/lt | 310 | 336 | 314 | 318 | 320 | 332 | 340 | 334 | 320 | 314 | 302 | 322 | 346 | 350 | 340 | 326.5333
ESTACIONES DE MONITOREO
MAE= Col. Maestros. Calle Jose Santos Valdez y Carret. Presa La Amistad | [5 empty] | STE: No. DE HABITANTES: 126,238 (Censo 2005 INEGI)
INF = Colonia Infonavit. Oscar Flores Tapia No. 118 | [17 empty] | 310 | 155
REV = Colonia Revolución . Av. Emiliano Zapata No. 640 | [17 empty] | 336 | 168
5MY= Colonia 5 de Mayo. Chapote No. 1925 | [5 empty] | CED: PARAMETRO; STE: LMP; LAZ: METODO UTILIZADO |  | 314 | 157
FUN = Fracc. Fundadores. Garza Galán S/N esq. Don Fco. Gaona | [5 empty] | CED: pH; STE: 6.5-85; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000 |  | 318 | 159
CED= Fracc. Cedros. Del Avellano No. 118 | [5 empty] | CED: Temperatura; STE: ~; LAZ: Método visual con termómetro, NMX-AA-007-SCFI-2000 |  | 320 | 160
MLI= Colonia Municipio Libre.José Mariano Jiménez No. 1740 | [5 empty] | CED: STD; STE: 1000; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-034-SCFI-2001 |  | 332 | 166
STE = Colonia Santa Teresa . Rio Bravo No. 724 | [5 empty] | CED: Conductividad; STE: 1500; LAZ: Determinación conduc. eléctrica, NMX-AA-093-SCFI-2000 |  | 340 | 170
LAZ= Colonia Lázaro Cárdenas. Corregidora No. 416 | [5 empty] | CED: Turbidez; STE: 0-5; LAZ: Método Nefelométrico, NMX-AA-038-SCFI-2001 |  | 334 | 167
VHE= Colonia Vista Hermosa. Santos Degollado No. 246 | [5 empty] | CED: Cl2 libre; STE: 0.2-1.50; LAZ: Método colorimétrico de la DPD, NMX-AA-108-SCFI-2001 |  | 320 | 160
PEA= Colonia Potrero El Abuelo. Blvd. Guerrero % Calle 3 y Evaristo Galvan | [5 empty] | CED: Dureza Total; STE: 500; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-072-SCFI-2001 |  | 314 | 157
MOR = Colonia Morelos. Ma. Consuelo Gómez No. 124 | [5 empty] | CED: Alcalinidad Total; STE: 400; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-036-SCFI-2001 |  | 302 | 151
SMA = Colonia Santa Martha . Mártires 26 de Junio No. 2819 | [17 empty] | 322 | 161
CEN = Centro de la ciudad. Galeana No. 499 Pte. | [17 empty] | 346 | 173
POT. I = Salida de la Planta Potabilizadora No. I. Matamoros No. 310 Nte. Zona Centro | [17 empty] | 350 | 175
[18 empty] | 340 | 170
Sanea16: AsmfqEne16.xls {Hoja 1}
.
ANALIZO
ING.HECTOR A. CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de julio de 2008
ANALIZO
ING.HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
07 de Enero del 2016

## 2da. semana
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAH.
| MATAMOROS No. 310 NTE. | [6 empty] | TELEFONO 77-2-51-07 FAX 77-2-78-10
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.
REPORTE SEMANAL DE ANALISIS FISICO QUIMICOS DE AGUA POTABLE
ESTACION | UNIDADES | MAE | INF | REV | 5MY | FUN | CED | MLI | STE | LAZ | VHE | PEA | MOR | SMA | CEN | PPI
FECHA | ~ | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-14
HORA | ~ | 8:44 | 8:57 | 9:08 | 9:21 | 9:30 | 9:41 | 9:50 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:43 | 11:03 | 11:20 | 11:35
Cl2 Libre | mg/lt | 0.98 | 0.9 | 0.36 | 0.78 | 0.72 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.61 | 0.35 | 0.62 | 0.37 | 0.76 | 0.5 | 0.43
TUR | U.T.N. | 2.84 | 1.99 | 2.81 | 2.82 | 2.89 | 1.6 | 2.34 | 2.43 | 2.49 | 2.76 | 3.83 | 2.85 | 4.39 | 3.82 | 5.95
pH | Unidades de pH | 7.38 | 7.35 | 7.76 | 7.75 | 7.71 | 7.74 | 7.72 | 7.49 | 7.8 | 7.45 | 7.84 | 7.86 | 7.57 | 7.6 | 7.91
TEMP | ºC | 12.4 | 12.6 | 12 | 11.9 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 14 | 14.6 | 15.6 | 15.3 | 14.6 | 15.1 | 17 | 15.4
STD | mg/lt | 554 | 556 | 546 | 542 | 543 | 542 | 551 | 550 | 532 | 538 | 540 | 548 | 550 | 538 | 565 | 546.3333
CONDUC. | mohmios/cm | 1109 | 1115 | 1102 | 1105 | 1079 | 1085 | 1097 | 1101 | 1081 | 1072 | 1061 | 1103 | 1095 | 1073 | 1117 | 1093
AT | mg/lt | 149 | 149 | 153 | 145 | 131 | 150 | 148 | 151 | 137 | 131 | 120 | 137 | 150 | 138 | 144
DT | mg/lt | 334 | 340 | 330 | 326 | 352 | 316 | 342 | 348 | 354 | 334 | 312 | 342 | 314 | 336 | 286 | 331.0667
326
ESTACIONES DE MONITOREO
MAE= Col. Maestros. Calle Jose Santos Valdez y Carret. Presa La Amistad | [5 empty] | STE: No. DE HABITANTES: 126,238 (Censo 2005 INEGI)
INF = Colonia Infonavit. Oscar Flores Tapia No. 118 | [17 empty] | 334 | 167
REV = Colonia Revolución . Av. Emiliano Zapata No. 640 | [17 empty] | 340 | 170 | 157
5MY= Colonia 5 de Mayo. Chapote No. 1925 | [5 empty] | CED: PARAMETRO; STE: LMP; LAZ: METODO UTILIZADO |  | 330 | 165
FUN = Fracc. Fundadores. Garza Galán S/N esq. Don Fco. Gaona | [5 empty] | CED: pH; STE: 6.5-85; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000 |  | 326 | 163
CED= Fracc. Cedros. Del Avellano No. 118 | [5 empty] | CED: Temperatura; STE: ~; LAZ: Método visual con termómetro, NMX-AA-007-SCFI-2000 |  | 352 | 176
MLI= Colonia Municipio Libre.José Mariano Jiménez No. 1740 | [5 empty] | CED: STD; STE: 1000; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-034-SCFI-2001 |  | 316 | 158
STE = Colonia Santa Teresa . Rio Bravo No. 724 | [5 empty] | CED: Conductividad; STE: 1500; LAZ: Determinación conduc. eléctrica, NMX-AA-093-SCFI-2000 |  | 342 | 171
LAZ= Colonia Lázaro Cárdenas. Corregidora No. 416 | [5 empty] | CED: Turbidez; STE: 0-5; LAZ: Método Nefelométrico, NMX-AA-038-SCFI-2001 |  | 348 | 174
VHE= Colonia Vista Hermosa. Santos Degollado No. 246 | [5 empty] | CED: Cl2 libre; STE: 0.2-1.50; LAZ: Método colorimétrico de la DPD, NMX-AA-108-SCFI-2001 |  | 354 | 177
PEA= Colonia Potrero El Abuelo. Blvd. Guerrero % Calle 3 y Evaristo Galvan | [5 empty] | CED: Dureza Total; STE: 500; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-072-SCFI-2001 |  | 334 | 167
MOR = Colonia Morelos. Ma. Consuelo Gómez No. 124 | [5 empty] | CED: Alcalinidad Total; STE: 400; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-036-SCFI-2001 |  | 312 | 156
SMA = Colonia Santa Martha . Mártires 26 de Junio No. 2819 | [17 empty] | 342 | 171
CEN = Centro de la ciudad. Galeana No. 499 Pte. | [17 empty] | 314 | 157
POT. I = Salida de la Planta Potabilizadora No. I. Matamoros No. 310 Nte. Zona Centro | [17 empty] | 336 | 168
[18 empty] | 286 | 143
Sanea16: AsmfqEne16.xls {Hoja 2 }
.
ANALIZO
ING.HECTOR A. CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de julio de 2008
ANALIZO
ING.HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
14 de Enero del 2016

## 3ra. semana
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAH.
| MATAMOROS No. 310 NTE. | [6 empty] | TELEFONO 77-2-51-07 FAX 77-2-78-10
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.
REPORTE SEMANAL DE ANALISIS FISICO QUIMICOS DE AGUA POTABLE
ESTACION | UNIDADES | MAE | INF | REV | 5MY | FUN | CED | MLI | STE | LAZ | VHE | PEA | MOR | SMA | CEN | PPI
FECHA | ~ | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-21
HORA | ~ | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 8:59 | 9:06 | 9:14 | 9:23 | 9:30 | 9:40 | 9:48 | 9:57 | 10:20 | 10:32 | 10:45 | 11:00
Cl2 Libre | mg/lt | 0.96 | 0.79 | 0.9 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 0.34 | 0.42 | 0.54 | 0.37 | 0.85 | 0.67
TUR | U.T.N. | 1.65 | 4.59 | 3.98 | 2.83 | 2.95 | 2.55 | 4.74 | 3.03 | 2.83 | 4.43 | 3.37 | 6.72 | 3.3 | 11 | 7.87
pH | Unidades de pH | 7.11 | 7.05 | 7.1 | 7.23 | 7.18 | 7.25 | 7.16 | 7.25 | 7.08 | 7.12 | 7.17 | 7.07 | 7.2 | 7.09 | 7.13
TEMP | ºC | 14.3 | 13.8 | 17.8 | 18 | 18.5 | 16.3 | 14.5 | 14 | 15.3 | 15 | 15.7 | 15.4 | 15.9 | 15.6 | 15.3
STD | mg/lt | 540 | 536 | 553 | 557 | 540 | 545 | 533 | 539 | 541 | 547 | 550 | 539 | 537 | 529 | 539 | 541.6667
CONDUC. | mohmios/cm | 1070 | 1075 | 1093 | 1085 | 1077 | 1073 | 1089 | 1080 | 1068 | 1080 | 1077 | 1076 | 1070 | 1067 | 1075 | 1077
AT | mg/lt | 111 | 116 | 126 | 126 | 130 | 133 | 137 | 115 | 127 | 137 | 140 | 130 | 133 | 160 | 113
DT | mg/lt | 338 | 332 | 326 | 358 | 342 | 338 | 348 | 334 | 342 | 326 | 350 | 344 | 348 | 332 | 326 | 338.9333
358
ESTACIONES DE MONITOREO
MAE= Col. Maestros. Calle Jose Santos Valdez y Carret. Presa La Amistad | [5 empty] | STE: No. DE HABITANTES: 126,238 (Censo 2005 INEGI)
INF = Colonia Infonavit. Oscar Flores Tapia No. 118 | [17 empty] | 338 | 169
REV = Colonia Revolución . Av. Emiliano Zapata No. 640 | [17 empty] | 332 | 166 | 157
5MY= Colonia 5 de Mayo. Chapote No. 1925 | [5 empty] | CED: PARAMETRO; STE: LMP; LAZ: METODO UTILIZADO |  | 326 | 163
FUN = Fracc. Fundadores. Garza Galán S/N esq. Don Fco. Gaona | [5 empty] | CED: pH; STE: 6.5-85; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000 |  | 358 | 179
CED= Fracc. Cedros. Del Avellano No. 118 | [5 empty] | CED: Temperatura; STE: ~; LAZ: Método visual con termómetro, NMX-AA-007-SCFI-2000 |  | 342 | 171
MLI= Colonia Municipio Libre.José Mariano Jiménez No. 1740 | [5 empty] | CED: STD; STE: 1000; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-034-SCFI-2001 |  | 338 | 169
STE = Colonia Santa Teresa . Rio Bravo No. 724 | [5 empty] | CED: Conductividad; STE: 1500; LAZ: Determinación conduc. eléctrica, NMX-AA-093-SCFI-2000 |  | 348 | 174
LAZ= Colonia Lázaro Cárdenas. Corregidora No. 416 | [5 empty] | CED: Turbidez; STE: 0-5; LAZ: Método Nefelométrico, NMX-AA-038-SCFI-2001 |  | 334 | 167
VHE= Colonia Vista Hermosa. Santos Degollado No. 246 | [5 empty] | CED: Cl2 libre; STE: 0.2-1.50; LAZ: Método colorimétrico de la DPD, NMX-AA-108-SCFI-2001 |  | 342 | 171
PEA= Colonia Potrero El Abuelo. Blvd. Guerrero % Calle 3 y Evaristo Galvan | [5 empty] | CED: Dureza Total; STE: 500; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-072-SCFI-2001 |  | 326 | 163
MOR = Colonia Morelos. Ma. Consuelo Gómez No. 124 | [5 empty] | CED: Alcalinidad Total; STE: 400; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-036-SCFI-2001 |  | 350 | 175
SMA = Colonia Santa Martha . Mártires 26 de Junio No. 2819 | [17 empty] | 344 | 172
CEN = Centro de la ciudad. Galeana No. 499 Pte. | [17 empty] | 348 | 174
POT. I = Salida de la Planta Potabilizadora No. I. Matamoros No. 310 Nte. Zona Centro | [17 empty] | 332 | 166
[18 empty] | 326 | 163
Sanea15: AsmfqEne16.xls {Hoja 3 }
.
ANALIZO
ING.HECTOR A. CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de julio de 2008
ANALIZO
ING.HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de Enero del 2016

## 4ta. semana.
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAH.
| MATAMOROS No. 310 NTE. | [6 empty] | TELEFONO 77-2-51-07 FAX 77-2-78-10
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.
REPORTE SEMANAL DE ANALISIS FISICO QUIMICOS DE AGUA POTABLE
ESTACION | UNIDADES | MAE | INF | REV | 5MY | FUN | CED | MLI | STE | LAZ | VHE | PEA | MOR | SMA | CEN | PPI
FECHA | ~ | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-28
HORA | ~ | 7:26 | 7:34 | 7:44 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:06 | 9:20 | 9:36 | 9:51
Cl2 Libre | mg/lt | 1.29 | 1.1 | 0.97 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.69 | 0.48 | 0.73 | 0.58 | 0.71 | 0.61 | 0.89 | 0.6 | 0.35
TUR | U.T.N. | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 1.27 | 0.97 | 1.44 | 0.98 | 1.39 | 2.08 | 1.99 | 1.9 | 2.14 | 3.83 | 2.93 | 3.92
pH | Unidades de pH | 7.48 | 7.56 | 7.51 | 7.61 | 7.65 | 7.41 | 7.37 | 7.49 | 7.68 | 7.79 | 7.87 | 7.91 | 7.8 | 7.55 | 7.65
TEMP | ºC | 12.2 | 12.5 | 8.7 | 7.8 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 13 | 12 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13 | 12.1 | 12.5 | 12.14
STD | mg/lt | 536 | 534 | 562 | 577 | 538 | 540 | 532 | 537 | 532 | 535 | 545 | 539 | 541 | 543 | 547 | 542.5333
CONDUC. | mohmios/cm | 1084 | 1069 | 1161 | 1158 | 1090 | 1079 | 1080 | 1072 | 1084 | 1082 | 1090 | 1077 | 1080 | 1083 | 1085 | 1091.6
AT | mg/lt | 171 | 172 | 134 | 147 | 171 | 143 | 154 | 191 | 157 | 150 | 154 | 155 | 153 | 151 | 174
DT | mg/lt | 336 | 326 | 346 | 352 | 322 | 354 | 354 | 362 | 340 | 358 | 340 | 356 | 348 | 354 | 416 | 350.9333
330
ESTACIONES DE MONITOREO
MAE= Col. Maestros. Calle Jose Santos Valdez y Carret. Presa La Amistad | [5 empty] | STE: No. DE HABITANTES: 126,238 (Censo 2005 INEGI)
INF = Colonia Infonavit. Oscar Flores Tapia No. 118 | [17 empty] | 336 | 168
REV = Colonia Revolución . Av. Emiliano Zapata No. 640 | [17 empty] | 326 | 163
5MY= Colonia 5 de Mayo. Chapote No. 1925 | [5 empty] | CED: PARAMETRO; STE: LMP; LAZ: METODO UTILIZADO |  | 346 | 173
FUN = Fracc. Fundadores. Garza Galán S/N esq. Don Fco. Gaona | [5 empty] | CED: pH; STE: 6.5-85; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000 |  | 352 | 176
CED= Fracc. Cedros. Del Avellano No. 118 | [5 empty] | CED: Temperatura; STE: ~; LAZ: Método visual con termómetro, NMX-AA-007-SCFI-2000 |  | 322 | 161
MLI= Colonia Municipio Libre.José Mariano Jiménez No. 1740 | [5 empty] | CED: STD; STE: 1000; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-034-SCFI-2001 |  | 354 | 177
STE = Colonia Santa Teresa . Rio Bravo No. 724 | [5 empty] | CED: Conductividad; STE: 1500; LAZ: Determinación conduc. eléctrica, NMX-AA-093-SCFI-2000 |  | 354 | 177
LAZ= Colonia Lázaro Cárdenas. Corregidora No. 416 | [5 empty] | CED: Turbidez; STE: 0-5; LAZ: Método Nefelométrico, NMX-AA-038-SCFI-2001 |  | 362 | 181
VHE= Colonia Vista Hermosa. Santos Degollado No. 246 | [5 empty] | CED: Cl2 libre; STE: 0.2-1.50; LAZ: Método colorimétrico de la DPD, NMX-AA-108-SCFI-2001 |  | 340 | 170
PEA= Colonia Potrero El Abuelo. Blvd. Guerrero % Calle 3 y Evaristo Galvan | [5 empty] | CED: Dureza Total; STE: 500; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-072-SCFI-2001 |  | 358 | 179
MOR = Colonia Morelos. Ma. Consuelo Gómez No. 124 | [5 empty] | CED: Alcalinidad Total; STE: 400; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-036-SCFI-2001 |  | 340 | 170
SMA = Colonia Santa Martha . Mártires 26 de Junio No. 2819 | [17 empty] | 356 | 178
CEN = Centro de la ciudad. Galeana No. 499 Pte. | [17 empty] | 348 | 174
POT. I = Salida de la Planta Potabilizadora No. I. Matamoros No. 310 Nte. Zona Centro | [17 empty] | 354 | 177
[18 empty] | 416 | 208
Sanea15: AsmfqEne16.xls {Hoja 4}
.
ANALIZO
ING.HECTOR A. CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de julio de 2008
ANALIZO
ING.HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
28 de Enero del 2016

## 5ta. semana.
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA, COAH.
| MATAMOROS No. 310 NTE. | [6 empty] | TELEFONO 77-2-51-07 FAX 77-2-78-10
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.
REPORTE SEMANAL DE ANALISIS FISICO QUIMICOS DE AGUA POTABLE
ESTACION | UNIDADES | MAE | INF | REV | 5MY | FUN | CED | MLI | STE | LAZ | VHE | PEA | MOR | SMA | CEN | PPI
FECHA | ~ | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30
HORA | ~ | 7:44 | 7:53 | 8:00 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:41 | 8:52 | 9:00 | 9:07 | 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:40 | 9:51
Cl2 Libre | mg/lt | 1.09 | 1.12 | 1.01 | 0.95 | 0.76 | 0.87 | 0.7 | 0.44 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.5 | 0.73 | 0.88 | 0.75
TUR | U.T.N. | 2.93 | 3.19 | 1.36 | 2.75 | 2.34 | 3.77 | 3.64 | 5.23 | 4.93 | 6.65 | 6.7 | 3.5 | 2.8 | 4.28 | 2.53
pH | Unidades de pH | 7.73 | 7.64 | 7.61 | 7.76 | 7.7 | 7.68 | 7.79 | 7.6 | 7.62 | 7.69 | 7.71 | 7.64 | 7.73 | 7.78 | 7.63
TEMP | ºC | 24 | 24.1 | 22.8 | 21 | 20.8 | 19.7 | 19.6 | 18.9 | 20.3 | 20.5 | 19.3 | 19.8 | 20.9 | 18.5 | 19.7 | 20.66
STD | mg/lt | 533 | 535 | 540 | 545 | 531 | 533 | 540 | 534 | 543 | 539 | 546 | 539 | 541 | 532 | 533 | 537.6
CONDUC. | mohmios/cm | 1066 | 1065 | 1063 | 1075 | 1070 | 1067 | 1078 | 1071 | 1064 | 1078 | 1080 | 1059 | 1073 | 1062 | 1070 | 1069.4
AT | mg/lt | 177 | 161 | 158 | 154 | 159 | 165 | 163 | 144 | 161 | 161 | 159 | 157 | 185 | 163 | 191
DT | mg/lt | 440 | 316 | 302 | 274 | 280 | 298 | 284 | 348 | 306 | 294 | 296 | 304 | 268 | 278 | 314 | 306.8
ESTACIONES DE MONITOREO
MAE= Col. Maestros. Calle Jose Santos Valdez y Carret. Presa La Amistad | [5 empty] | STE: No. DE HABITANTES: 126,238 (Censo 2005 INEGI)
INF = Colonia Infonavit. Oscar Flores Tapia No. 118 | [17 empty] | 440 | 220
REV = Colonia Revolución . Av. Emiliano Zapata No. 640 | [17 empty] | 316 | 158
5MY= Colonia 5 de Mayo. Chapote No. 1925 | [5 empty] | CED: PARAMETRO; STE: LMP; LAZ: METODO UTILIZADO |  | 302 | 151
FUN = Fracc. Fundadores. Garza Galán S/N esq. Don Fco. Gaona | [5 empty] | CED: pH; STE: 6.5-85; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-008-SCFI-2000 |  | 274 | 137
CED= Fracc. Cedros. Del Avellano No. 118 | [5 empty] | CED: Temperatura; STE: ~; LAZ: Método visual con termómetro, NMX-AA-007-SCFI-2000 |  | 280 | 140
MLI= Colonia Municipio Libre.José Mariano Jiménez No. 1740 | [5 empty] | CED: STD; STE: 1000; LAZ: Método potenciométrico, NMX-AA-034-SCFI-2001 |  | 298 | 149
STE = Colonia Santa Teresa . Rio Bravo No. 724 | [5 empty] | CED: Conductividad; STE: 1500; LAZ: Determinación conduc. eléctrica, NMX-AA-093-SCFI-2000 |  | 284 | 142
LAZ= Colonia Lázaro Cárdenas. Corregidora No. 416 | [5 empty] | CED: Turbidez; STE: 0-5; LAZ: Método Nefelométrico, NMX-AA-038-SCFI-2001 |  | 348 | 174
VHE= Colonia Vista Hermosa. Santos Degollado No. 246 | [5 empty] | CED: Cl2 libre; STE: 0.2-1.50; LAZ: Método colorimétrico de la DPD, NMX-AA-108-SCFI-2001 |  | 306 | 153
PEA= Colonia Potrero El Abuelo. Blvd. Guerrero % Calle 3 y Evaristo Galvan | [5 empty] | CED: Dureza Total; STE: 500; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-072-SCFI-2001 |  | 294 | 147
MOR = Colonia Morelos. Ma. Consuelo Gómez No. 124 | [5 empty] | CED: Alcalinidad Total; STE: 400; LAZ: Método volumétrico, NMX-AA-036-SCFI-2001 |  | 296 | 148
SMA = Colonia Santa Martha . Mártires 26 de Junio No. 2819 | [17 empty] | 304 | 152
CEN = Centro de la ciudad. Galeana No. 499 Pte. | [17 empty] | 268 | 134
POT. I = Salida de la Planta Potabilizadora No. I. Matamoros No. 310 Nte. Zona Centro | [17 empty] | 278 | 139
[18 empty] | 314 | 157
Sanea15: AsmfqDic15.xls {Hoja 5}
.
ANALIZO
ING.HECTOR A. CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
21 de julio de 2008
ANALIZO
ING.HECTOR AQUILES CRUZ OVALLE SUBGERENTE DE SANEAMIENTO
30 de Diciembre del 2015